草种测定管理

Seed Measurement Manager

用户与维护手册

Version 0.7.0

| 发布日期 | 2026-08-18 |
| --- | --- |
| 开发者 | Steven CC |
| 联系邮箱 | cy739717939@gmail.com |
| 许可证 | MIT License |
| 运行平台 | Windows + Microsoft Excel 桌面版 |

适用于 Seed Measurement Manager v0.7.0 与配套 v0.7.0 Excel 模板

# 文档说明

本手册同时面向日常实验使用者与软件维护者。前半部分说明如何使用软件开展培养皿级发芽巡检、发芽率记录、今日任务和 3/7/14 DAG 根苗长测定；后半部分说明 Excel 数据结构、程序组成、维护约束、分支策略、发布与故障处理。

v0.7.0 核心变化 发芽率管理已经从“仅记录前10个发芽样本”升级为“培养皿总体发芽过程 + 前10个测定样本”的混合模型。本次新增发芽数是发芽率统计的核心原始数据，原始坐标为可选信息。

## 版本适用范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件版本 | v0.7.0 |
| 模板版本 | v0.7.0 配套模板 |
| 主要脚本 | app.ps1 |
| 启动方式 | start.vbs / diagnose.bat |
| PowerShell | Windows PowerShell 5.1 |
| Excel | Microsoft Excel 桌面版；推荐 Microsoft 365 / Excel 2021 及以上 |

## 本版已知限制

当前为单机、单用户模式，不支持多人同时编辑同一工作簿。

当前 UI 主要按默认重复 R1 工作；数据结构已预留重复字段，但尚未提供完整 R2/R3 操作界面。

当前没有发芽巡检历史的专用撤销/编辑界面；误录纠错功能计划在后续版本开发。

原始坐标为可选信息；不填写不会影响发芽率统计或根苗长测定。

核心工作表名、关键列、样本 ID 和模板公式不得随意删除或移动。

# 目录

1. 软件概述与工作流

2. 安装环境、目录与启动

3. Excel 模板与数据模型

4. 发芽巡检操作

5. 今日任务与根苗长录入

6. 数据规则与实验操作建议

7. 常见问题与故障处理

8. 软件维护与开发约束

9. Git 分支、版本与发布流程

附录 A：关键字段速查

附录 B：v0.7.0 发布验收要点

# 1. 软件概述与工作流

## 1.1 软件定位

草种测定管理是一套面向草种子发芽试验与根/苗长测定的 Windows 桌面辅助工具。软件以 Excel 工作簿作为实验数据后端，通过 Windows PowerShell 5.1、WinForms 与 Excel COM 实现数据录入、状态跟踪、任务生成和基础校验。

软件不替代 Excel，也不建立独立数据库。Excel 仍然是实验数据的最终载体；软件的作用是把高频、重复且容易出错的人工操作统一到一个更适合实验流程的界面中。

## 1.2 v0.7.0 总体流程

复制标准模板 → 连接工作副本 → 设置/确认置床日期 → 每次巡检填写本次新增发芽 → 自动累计发芽率
→ 前10个发芽样本自动获得发芽日期 → 3/7/14 DAG 进入今日任务 → 录入根长/苗长 → Excel 保存

## 1.3 两层数据模型

v0.7.0 将发芽试验分成两个相互关联但职责不同的层级：

| 层级 | 记录对象 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 培养皿级 | 物种 + 重复（如 001¦R1） | 记录每次新增发芽、累计发芽数、总种子数和发芽率 |
| 测定样本级 | 前10个发芽样本（如 001-1～001-10） | 记录各自发芽日期，并用于 3/7/14 DAG 根苗长测定 |

关键原则 达到 10/10 只表示根苗长测定样本已经取满，并不代表培养皿发芽率巡检结束。后续仍可继续记录新增发芽，直到累计达到总种子数。

# 2. 安装环境、目录与启动

## 2.1 运行环境

Windows 10 或 Windows 11。

Windows PowerShell 5.1。

Microsoft Excel 桌面版。

推荐 Microsoft 365 或 Excel 2021 及以上版本；模板使用 LET、XLOOKUP 等较新的 Excel 函数。

不需要安装 Python。

不建议 不要使用 WPS、网页版 Excel 或明显过旧的 Excel 版本作为正式运行环境。

## 2.2 推荐目录

SeedMeasurementManager_v0.7.0_release/
├─ app.ps1
├─ start.vbs
├─ diagnose.bat
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
├─ LICENSE.txt
├─ VERSION.txt
├─ SHA256SUMS.txt
├─ assets/
├─ templates/
│  ├─ 模板-种子发芽试验结果统计表.xlsx
│  └─ README_模板使用说明.txt
├─ data/
└─ docs/
   └─ 草种测定管理_v0.7.0_用户与维护手册.docx

## 2.3 正确开展一次新试验

1.  进入 templates 文件夹，复制标准 Excel 母版。

2.  不要直接在母版上开展正式试验。

3.  将副本重命名为本次试验工作文件，例如“种子发芽试验结果统计-20260818-批次A.xlsx”。

4.  双击 start.vbs 启动软件。

5.  点击“选择 Excel”，选择刚刚复制的工作副本。

6.  完成发芽巡检和根苗长测定后正常关闭软件，等待后台 Excel 保存并释放。

## 2.4 启动文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| start.vbs | 日常启动；隐藏 PowerShell 控制台。 |
| diagnose.bat | 故障诊断；出现启动错误时使用，可看到控制台输出。 |
| app.ps1 | 主程序；通常不需要普通用户直接运行。 |

# 3. Excel 模板与数据模型

## 3.1 六张核心工作表

| 工作表 | 用途 | 是否由软件写入 |
| --- | --- | --- |
| 种子信息 | 物种编号、物种名称及基础信息 | 主要读取 |
| 根-苗长统计表 | 前10个测定样本的发芽日期和 3/7/14 DAG 根苗长 | 是 |
| 测定时间计划表 | 测定日期、完成状态、下一任务、可选原始坐标 | 是/公式计算 |
| 今日任务 | Excel 内部动态任务视图 | 主要由公式生成 |
| 发芽记录 | 培养皿每次巡检的原始新增发芽及派生累计/发芽率 | 是 |
| 试验设置 | 总种子数、取样数、默认重复、DAG 等实验参数 | 读取；通常人工配置 |

## 3.2 发芽记录工作表

| 列 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 记录ID | 软件自动生成，例如 G000001。 |
| B | 物种编号 | 建议 001、002……；软件会标准化纯数字编号。 |
| C | 物种名称 | 由物种信息带入。 |
| D | 重复 | 当前默认 R1。 |
| E | 置床日期 | 培养皿级日期，同一物种+重复应保持一致。 |
| F | 巡检时间 | 保存巡检日期并附带实际保存时刻。 |
| G | 置床后天数 | 由巡检日期与置床日期计算。 |
| H | 本次新增发芽 | 核心原始观测数据；整数且 ≥0。 |
| I | 累计发芽 | 软件根据历史 H 列重新计算。 |
| J | 总种子数 | 该记录的总种子数快照，默认 50。 |
| K | 当前发芽率 | 累计发芽 ÷ 总种子数。 |
| L | 备注 | 预留备注字段。 |

数据权威性 读取历史时，软件以 H 列“本次新增发芽”为权威原始数据，并重新计算累计值和发芽率；I、K 更像结果快照，不应作为人工修改入口。

## 3.3 试验设置工作表

| 参数 | v0.7.0 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 总种子数 | 50 | 培养皿用于发芽率统计的种子总数。 |
| 根苗长取样数 | 10 | 前多少个发芽样本进入根/苗长测定流程。 |
| 默认重复 | R1 | 当前 UI 默认使用的重复。 |
| 根苗长测定节点 | 3,7,14 | 发芽后的测定 DAG。 |
| 发芽记录模式 | 每日新增 | 每条巡检记录填写“本次新增发芽”。 |

## 3.4 物种编号标准化

Excel 可能把文本编号 001 自动保存为数字 1。v0.7.0 会对纯数字物种编号进行标准化，将 1、12 等恢复为至少三位形式，例如 001、012，从而避免同一个培养皿被错误识别成两个不同对象。

# 4. 发芽巡检操作

## 4.1 首次巡检

选中一个尚未有发芽历史的物种时，软件允许编辑“置床日期”。该日期属于培养皿（物种 + 重复），不是某个单独的测定样本。

1.  在左侧选择物种。

2.  确认“置床日期”，默认显示当天，可按实际实验日期修改。

3.  输入“本次新增发芽”整数。

4.  如需要保存原始位置，可填写样本坐标；不填写也可以。

5.  确认“本次巡检日期”。

6.  点击“保存本次巡检”。

首次置床日期 第一次保存成功后，置床日期会从发芽历史中成为该培养皿的确定日期。再次选择该物种时自动显示并锁定，避免后续巡检误改。

## 4.2 本次新增发芽

“本次新增发芽”表示相对于上一次巡检，新出现发芽的种子数量。它必须是大于等于 0 的整数。

示例：
第1次巡检：+7  → 累计 7/50 = 14%
第2次巡检：+8  → 累计 15/50 = 30%
第3次巡检：+4  → 累计 19/50 = 38%

若一次输入会使累计发芽数超过总种子数，软件将拒绝保存。

## 4.3 “0 新增”与“未巡检”的区别

| 状态 | 含义 | Excel 发芽记录 |
| --- | --- | --- |
| 新增 = 0 | 已经检查过培养皿，但本次没有新发芽 | 存在一条 H=0 的有效巡检记录 |
| 没有记录 | 当天没有执行该次巡检 | 不存在巡检行 |

因此，大规模连续巡检时，遇到没有新增发芽的培养皿，应使用“0新增并下一物种”，而不是单纯跳过。

## 4.4 0新增并下一物种

该按钮用于高频快速巡检。点击后软件会强制将本次新增设为 0、清空坐标，先执行完整保存；只有保存成功后才切换到下一物种。如果保存失败（例如巡检日期早于置床日期），界面会停留在当前物种。

## 4.5 同日多次巡检

允许同一个培养皿在同一天保存多条巡检记录，例如上午新增 2 粒、下午又新增 1 粒。每次记录独立保存，累计发芽数按所有“本次新增发芽”顺序相加。

## 4.6 原始坐标：可选工作流

v0.7.0 不再要求发芽巡检必须填写原始坐标。坐标只用于在需要时追溯前 10 个测定样本在培养皿中的物理位置。

允许：新增 3，坐标空
允许：新增 3，只填 1 个坐标
允许：新增 3，填 3 个坐标
拒绝：新增 3，却填 4 个坐标（超过本次可分配样本数）

坐标范围为 A1～E10。已发芽但未填写坐标的样本仍显示为“已发芽”，不作为错误；后续可以在样本表格中补录，再点击“保存已有坐标”。

## 4.7 前10个测定样本自动分配

当某物种的测定样本尚未达到设置的取样数时，本次新增发芽会依次分配给空白样本槽位，并为这些样本写入本次巡检日期作为发芽日期。

当前测定样本：3/10
本次新增发芽：5
保存后：8/10
新获得发芽日期的样本：001-4 ～ 001-8

如果只剩 2 个样本槽位而本次新增 6 粒，则只为最后 2 个测定样本写入发芽日期，但培养皿累计发芽仍增加 6。

## 4.8 达到10/10之后

当根苗长测定样本已经达到 10/10 后，坐标输入框不再是必要信息，也不会产生新的测定样本；但培养皿仍保留在发芽巡检中，可以继续记录总体发芽率。

测定样本：10/10
累计发芽：27/50
本次新增：+5
结果：测定样本仍为 10/10；累计发芽变为 32/50

## 4.9 达到50/50

当累计发芽达到总种子数（默认 50/50）时，发芽率为 100%。此后任何大于 0 的新增都会因超出总种子数而被拦截。v0.7.0 尚未增加专门的“发芽完成”隐藏/归档状态。

# 5. 今日任务与根苗长录入

## 5.1 从发芽日期到测定任务

前 10 个测定样本获得发芽日期后，Excel 测定时间计划表会按 3/7/14 DAG 规则计算测定日期和状态；软件加载工作簿时构建今日任务缓存。

样本发芽日期 → 3DAG / 7DAG / 14DAG 日期 → 今日任务 → 根苗长录入

## 5.2 今日任务页面

显示当天应测定的样本。

支持关键字搜索。

支持 3DAG / 7DAG / 14DAG 阶段筛选。

双击任务可跳转到根苗长录入。

## 5.3 根苗长录入

1.  输入或从今日任务跳转到样本 ID。

2.  确认软件识别出的测定阶段。

3.  输入根长（mm）。

4.  按 Enter 进入苗长输入。

5.  输入苗长（mm）。

6.  保存，或使用“保存并下一条”继续处理今日任务。

## 5.4 输入规则

| 输入 | 是否接受 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 是 | 合法的非负测量值。 |
| 12 | 是 | 整数。 |
| 12.35 | 是 | 小数。 |
| NA | 是 | 表示已检查，但没有有效测量值。 |
| -1 | 否 | 负数被拒绝。 |
| abc | 否 | 无法解析的文本被拒绝。 |

## 5.5 已有数据覆盖保护

若目标阶段已经存在根长或苗长数据，软件会显示旧值和准备写入的新值，并要求明确确认是否覆盖。默认按钮为取消，从而降低误覆盖风险。

# 6. 数据规则与实验操作建议

## 6.1 原始数据与派生数据

| 类型 | 例子 | 维护原则 |
| --- | --- | --- |
| 原始观测 | 本次新增发芽、根长、苗长、可选坐标 | 优先保留真实实验观测；避免事后人工改写。 |
| 派生状态 | 累计发芽、发芽率、DAG 日期、今日任务 | 由软件或 Excel 公式计算，不建议手工维护。 |
| 实验参数 | 总种子数、取样数、默认重复、DAG | 在试验开始前确认，试验中避免随意改变。 |

## 6.2 推荐的数据安全习惯

每个正式试验使用独立 Excel 副本。

标准模板只作为母版，不直接记录正式实验。

每个巡检/测量批次结束后备份工作簿。

软件运行期间不要同时手工编辑同一个 Excel 文件。

正式修改模板结构前先制作副本。

正常退出软件，让程序完成保存和 Excel COM 释放。

## 6.3 日期规则

置床日期不能晚于当天。

巡检日期不能早于置床日期。

同一培养皿的历史置床日期必须一致。

置床后天数按巡检日期与置床日期之差计算。

## 6.4 当前纠错策略

v0.7.0 暂未提供发芽巡检历史记录的专用编辑/撤销界面。发现误录时，应先停止继续大量录入并备份工作簿，再由维护者按数据模型处理。后续版本计划增加更安全的纠错机制，例如撤销上一条巡检或修改历史“本次新增”后自动重算后续累计。

不要直接改派生值 若确需人工处理发芽历史，应优先核对“本次新增发芽”原始记录，而不是只修改累计发芽或发芽率。否则软件重新加载后可能按原始记录重新计算出不同结果。

# 7. 常见问题与故障处理

## 7.1 无法连接 Excel

确认文件存在且扩展名为 .xlsx、.xlsm、.xlsb 或 .xls。

确认该工作簿没有被另一个 Excel 实例以锁定方式打开。

确认已安装 Microsoft Excel 桌面版。

确认不是以只读方式打开的工作簿。

## 7.2 提示缺少工作表

v0.7.0 需要配套新版模板。若使用旧版 v0.6.1 工作簿，可能缺少“发芽记录”或“试验设置”。不要简单新建同名空表冒充模板结构，应使用 v0.7.0 标准模板开展新试验或按维护流程迁移旧数据。

## 7.3 物种 001 被识别成 1

v0.7.0 已在程序中增加物种编号标准化。模板中仍建议把物种编号列设置为文本并使用 001、002……三位格式，以降低手工编辑时产生的混乱。

## 7.4 关闭软件后 Excel 仍被占用

正常情况下软件关闭时会保存工作簿、关闭后台 Excel 并释放 COM 对象。若电脑异常关机或程序被强制结束后仍显示“文件正在使用”，先确认没有其他 Excel 文档正在编辑，再在任务管理器中检查残留的 EXCEL.EXE。

## 7.5 软件报错时如何收集信息

| 信息 | 位置/获取方式 |
| --- | --- |
| 软件版本 | VERSION.txt 或窗口标题。 |
| 错误日志 | 软件目录下 error.log。 |
| 诊断输出 | 运行 diagnose.bat。 |
| Windows / Excel 版本 | 系统设置和 Excel 账户/关于页面。 |
| 复现步骤 | 记录选中物种、输入值、日期、点击动作和错误提示。 |
| 实验文件 | 必要时提供脱敏后的 Excel 副本。 |

# 8. 软件维护与开发约束

## 8.1 技术架构

| 模块 | 实现 |
| --- | --- |
| 桌面 UI | Windows Forms / PowerShell |
| 业务逻辑 | app.ps1 |
| Excel 访问 | Excel COM Automation |
| 数据缓存 | PowerShell 内存 Hashtable / Array |
| 持久化 | Excel 工作簿 |
| 日志 | error.log；可选 startup_perf.log |

## 8.2 关键全局对象

| 对象 | 作用 |
| --- | --- |
| $script:DataCache | 根-苗长统计表中的样本基础信息缓存。 |
| $script:PlanCache | 测定时间计划表缓存。 |
| $script:TodayTaskCache | 今日任务缓存。 |
| $script:GerminationLogCache | 全部发芽历史巡检记录。 |
| $script:GerminationStatusCache | 培养皿当前累计发芽、发芽率、置床日期等状态。 |
| $script:GerminationSpeciesCache | 发芽巡检中的物种及前10个测定样本状态。 |
| $script:ExperimentSettings | 从试验设置读取的实验参数。 |

## 8.3 数据读写原则

Excel 大范围读取尽量批量加载到缓存，不在 UI 高频事件中逐单元格读取。

业务写入集中在业务函数中，UI 事件只负责收集输入和调用。

保存时尽量先完成校验，再写 Excel，最后统一 Calculate / Save / Rebuild-Cache。

Excel COM 对象必须按生命周期释放，避免后台进程残留。

新功能优先扩展现有 Excel 模板与业务模型，避免无必要引入数据库或额外运行环境。

## 8.4 PowerShell 5.1 兼容性

开发和发布目标是 Windows PowerShell 5.1。必须在 5.1 语法范围内编写，尤其注意字符串、类型转换和 WinForms 事件行为。中文弯引号不要直接嵌入双引号字符串，以免产生解析错误。

$tokens=$null; $errors=$null; [void][System.Management.Automation.Language.Parser]::ParseFile((Resolve-Path '.\app.ps1'), [ref]$tokens, [ref]$errors); if ($errors.Count -eq 0) { 'Syntax OK' } else { $errors | Format-List Message,Extent }

## 8.5 模板兼容性

软件与 Excel 模板构成一个版本化整体。若 app.ps1 开始强制要求新的工作表或列结构，应同步更新模板、README、模板说明、CHANGELOG、VERSION 及用户手册。不要只升级程序而保留不兼容的旧模板。

# 9. Git 分支、版本与发布流程

## 9.1 分支职责

| 分支 | 职责 |
| --- | --- |
| main | 稳定、可实际使用的发布分支。 |
| develop | 下一版本的集成与验收分支。 |
| feature/<name> | 单一新功能开发分支；完成功能验收后合入 develop。 |

## 9.2 推荐开发流

main（稳定版）
   ↓
develop（集成）
   ↓
feature/xxx（开发）
   ↓
feature → develop → 集成验收 → main → tag / release

不要直接在 main 上试验新功能。一个功能完成后先在 feature 分支内通过业务测试，再合入 develop 做完整集成验收。

## 9.3 版本号规则

| 变化类型 | 示例 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Patch | 0.7.0 → 0.7.1 | 稳定版 bug 修复，不引入主要新功能。 |
| Minor | 0.7.x → 0.8.0 | 加入新的主要业务功能。 |
| Major | 0.x → 1.0.0 | 完整实验工作流经过充分真实使用验证并达到正式稳定阶段。 |

## 9.4 发布前最少检查

1.  确认 develop 工作树干净并完成新模板集成验收。

2.  更新 app.ps1 窗口标题和版本注释。

3.  更新 VERSION.txt、CHANGELOG.md、README.md、模板说明和用户手册。

4.  运行 PowerShell 5.1 语法检查并启动程序做最小冒烟测试。

5.  最终确定所有发布文件后再生成 SHA256SUMS.txt。

6.  提交发布准备，push develop。

7.  develop 合入 main，创建对应版本标签。

# 附录 A：关键字段速查

## A.1 根-苗长统计表

| 列 | 字段 |
| --- | --- |
| D | 样本 ID |
| E | 置床日期/时间（兼容/历史来源） |
| F | 发芽日期 |
| G/H/I | 根长 3/7/14 DAG |
| J/K/L | 苗长 3/7/14 DAG |

## A.2 测定时间计划表

| 列 | 字段 |
| --- | --- |
| D | 样本 ID |
| L | 下一次测定 |
| M | 测定状态 |
| N | 备注 / 可选原始坐标 |

## A.3 发芽记录

| 列 | 字段 |
| --- | --- |
| A | 记录 ID |
| B | 物种编号 |
| C | 物种名称 |
| D | 重复 |
| E | 置床日期 |
| F | 巡检时间 |
| G | 置床后天数 |
| H | 本次新增发芽 |
| I | 累计发芽 |
| J | 总种子数 |
| K | 当前发芽率 |
| L | 备注 |

# 附录 B：v0.7.0 发布验收要点

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 新模板连接 | 能连接包含 6 张核心工作表的全新模板，无缺表/设置错误。 |
| 首次新增 >0 | 首次设置置床日期，新增发芽能保存，累计和发芽率正确。 |
| 首次新增 =0 | 能保存有效 0 记录，置床日期正式确定。 |
| 0新增并下一物种 | 先成功保存再切换；故意制造保存失败时不能跳过当前物种。 |
| 坐标可选 | 新增发芽时坐标可不填、部分填或全部填；不会阻断保存。 |
| 连续巡检 | 同一物种多次巡检累计正确；允许同日多次记录。 |
| 取样数已满 | 达到 10/10 后仍可继续记录总体发芽率。 |
| 总种子数边界 | 达到 50/50 后继续新增会被正确拦截。 |
| 关闭重开 | 重新打开后置床日期、累计发芽、样本状态仍正确。 |
| 根苗长链路 | 发芽日期 → 今日任务 → 3/7/14 DAG 根苗长录入完整可用。 |

# 文档结束

草种测定管理 v0.7.0 用户与维护手册。后续版本若改变实验数据模型、Excel 模板结构或核心操作流程，应同步修订本手册。

Steven CC  |  cy739717939@gmail.com  |  MIT License